## ضریب زلزله و توان ارتفاع سازه
میلاد سام دلیری : 09114596477
محاسبه ضریب زلزله(C) وتوان ارتفاع سازه (K)
ضریب رفتار سازه Ru و حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان Hm | [5 empty] | T0= | 0.15
سیستم سازه | سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی | Ru | Ωo | Cd | Hm | TS= | 0.7
سیستم_قاب_خمشی | قاب خمشی بتن آرمه متوسط | 5 | 3 | 4.5 | 35 | S0= | 1.1
[6 empty] | S= | 1.75
ضریب اهمیت ساختمان(I) | ساختمان های با اهمیت متوسط | 1 |  |  |  | T تجربی = | 0.39716
نسبت شتاب مبنای طرح(A) | پهنه با خطر نسبی زیاد(منطقه لرزه خیزی 2) | 0.3 |  |  |  | T=MIN(1.25Tتجربی,Tتحلیلی) | 0.49646
نوع زمین | تیپ 3 |  |  |  |  | N= | 1
میانقاب | سازه میانقاب ندارد. |  |  |  |  | B1= | 2.75
زمان تناوب تحلیلی(ثانیه) | 2 |  |  |  |  | B=B1 N | 2.75
ارتفاع سازه از تراز پایه(متر) | 10 | <Hm |  |  |  | Drift(∆eu/h) مجاز= | 0.0055556
توضیحات مهم | مجاز |  |  |  |  | C= | 0.165
[6 empty] | K=0.5T+0.75 | 1
ورودی | [5 empty] | خروجی
سیستم_دیوارهای_های_باربر | دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه | 5 | 2.5 | 5 | 50
سیستم_قاب_ساختمانی | دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط | 4 | 2.5 | 4 | 50 | پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد(منطقه لرزه خیزی 1) | 0.35
سیستم_قاب_خمشی | دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی | 3.5 | 2.5 | 3.5 | - | پهنه با خطر نسبی زیاد(منطقه لرزه خیزی 2) | 0.3
سیستم_دوگانه_یا_ترکیبی | دیوارهای برشی با مصالح بنایی مسلح | 3 | 2.5 | 3 | 15 | پهنه با خطر نسبی متوسط(منطقه لرزه خیزی 3) | 0.25
سیستم_کنسولی | دیوارهای متشکل از قاب های سبک فولادی سرد نورد و مهارهای تسمه ای فولادی | 4 | 2 | 3.5 | 15 | پهنه با خطر نسبی کم(منطقه لرزه خیزی 4) | 0.2
| دیوارهای متشکل از قاب های سبک فولادی سرد نورد و صفحات پوشش فولادی | 5.5 | 3 | 4 | 15
| دیوارهای بتن پاششی سه بعدی | 3 | 2 | 3 | 10 | ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد | 1.4
[6 empty] | ساختمان های با اهمیت زیاد | 1.2
| دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه(قاب ساختمانی) | 6 | 2.5 | 5 | 50 | ساختمان های با اهمیت متوسط | 1
| دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط(قاب ساختمانی) | 5 | 2.5 | 4 | 35 | ساختمان های با اهمیت کم | 0.8
| دیوارهای برشی بتن آرمه معمولی(قاب ساختمانی) | 4 | 2.5 | 3 | -
| دیوارهای برشی با مصالح بنایی مسلح(قاب ساختمانی) | 3 | 2.5 | 2.5 | 15
| مهاربندی واگرای ویژه فولادی | 7 | 2 | 4 | 50 | تیپ
| مهاربندی کمانش تاب | 7 | 2.5 | 5 | 50 | تیپ 1
| مهاربندی همگرای معمولی فولادی | 3.5 | 2 | 3.5 | 15 | تیپ 2
| مهاربندی همگرای ویژه فولادی | 5.5 | 2 | 5 | 50 | تیپ 3
تیپ 4
| قاب خمشی بتن آرمه ویژه | 7.5 | 3 | 5.5 | 200
| قاب خمشی بتن آرمه متوسط | 5 | 3 | 4.5 | 35 | سازه میانقاب دارد.
| قاب خمشی بتن آرمه معمولی | 3 | 3 | 2.5 | - | سازه میانقاب ندارد.
| قاب خمشی فولادی ویژه | 7.5 | 3 | 5.5 | 200
| قاب خمشی فولادی متوسط | 5 | 3 | 4 | 50
| قاب خمشی فولادی معمولی | 3.5 | 3 | 3 | - | 1
4
| قاب خمشی ویژه(فولادی یا بتنی)+دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 200 | ساختمان های با اهمیت کم
| قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه | 6.5 | 2.5 | 5 | 70
| قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط | 6 | 2.5 | 4.5 | 50
| قاب خمشی فولادی متوسط+دیوارهای برشی بتن آرمه متوسط | 6 | 2.5 | 4.5 | 50
| قاب خمشی فولادی ویژه+مهاربندی واگرای ویژه فولادی | 7.5 | 2.5 | 4 | 200
| قاب خمشی فولادی متوسط+مهاربندی واگرای ویژه فولادی | 6 | 2.5 | 5 | 70
| قاب خمشی فولادی ویژه+مهاربندی همگرای ویژه فولادی | 7 | 2.5 | 5.5 | 200
| قاب خمشی فولادی متوسط+مهاربندی همگرای ویژه فولادی | 6 | 2.5 | 5 | 70
| سازه های فولادی ویژه | 2 | 1.5 | 2 | 10
| سازه های بتن آرمه ویژه | 2 | 1.5 | 2 | 10
| ارتفاع سازه غیر قابل قبول می باشد. | 0
| برای سازه زمان تناب اصلی نوسان مشخصی در آیین نامه موجود نیست. | 1
| طبق جدول 3-4 آیین نامه ارتفاع سازه از حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان بیشتر می باشد. | 2
| طبق یادداشت 1 مربوط به جدول 3-4 آیین نامه ارتفاع حداکثر سیستم <<قاب خمشی معمولی>> برای ساختمان های <<با اهمیت متوسط>> در مناطق لزه خیزی 3و4 به 15 متر محدود می گردد. | 3
| طبق یادداشت 1 مربوط به جدول 3-4 آیین نامه استفاده از سیستم <<قاب خمشی معمولی>> برای ساختمان های <<با اهمیت خیلی زیاد و زیاد >> در تمام مناطق لرزه خیزی مجاز نیست. | 4
| طبق یادداشت 1 مربوط به جدول 3-4 آیین نامه استفاده از سیستم <<قاب خمشی معمولی>> برای ساختمان های <<با اهمیت متوسط >> در مناطق لرزه خیزی 1و2 مجاز نیست. | 5
| طبق بند 3-3-5-3 آیین نامه در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد برای ساختمان های با اهمیت <<خیلی زیاد>> فقط باید از سیستم هایی که عنوان <<ویژه>> دارند،استفاده شود. | 6
| طبق بند 3-3-5-4 آیین نامه در ساختمان های با بیشتر از 15 طبقه و یا بلند تر از 50 متر ، استفاده از سیستم قاب خمشی ویژه و یا سیستم دوگانه الزامی است. | 7
مجاز
#VALUE!

## راهنما و معرفی
این مجموعه توسط میلاد سام دلیری تهیه شده است. شماره تماس: 09114596477
نکته 1:این مجموعه طبق آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) ویرایش 4 می باشد.
نکته 2: در محاسبه مقادیر ضریب رفتار ساختمان ،Ru، و حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان ،Hm،کل سیستم های سازه و کل سیستم های مقاوم در برابر نیرو های جانبی مطابق جدول 3-4 استاندارد 2800 در این مجموعه لحاظ شده است.تا نیاز مجدد روجوع به آیین نامه و استخراج ضریب رفتار ساختمان نباشد.
نکته 3: در استفاده از این مجموعه در قسمت ورودی فقط سلول هایی که به رنگ سبز کم رنگ هستند پر می کنیم.
نکته 4: از مهندسان محترم که اشکالات این مجموعه را گوشزد می فرمایند تا در ویرایش های بعدی تصحیح گرددو یا پیشنهاداتی را برای ارتقاء آن ارائه می نمایند پیشاپیش تقدیر و تشکر بعمل می آید.راههای ارتباطی:
موبایل : 09114596477
تلگرام : sammilad@